## Sheet1
化工学院（生物医药学院）实验/实训室功能信息一览表
部门名称： 化工学院/生物医药学院 联系人：胡瑞省 联系人：13266919561 统计时间：2024年3月15日
序号 | 实验(实训)室名称 | 性质（基础、专业、科研） | 所属部门 | 面积（平方米） | 位置（楼宇/房间号） | 面向专业 | 主要设备、软件（同类仪器或软件注明台件数） | 可开设的实验实训项目（详细列出） | 每次可接纳的学生数
1 | 无机化学实验室（1） | 基础实验室 | 化工学院 | 122.12 | 化学实验楼405 | 化学、化学工程与工艺、制药工程、食品科学与工程、药物制剂 | PHS-3C型PH计 2台 | 化学实验室规则和基础知识 | 45
[7 empty] | 循环水式真空泵2台 | 常用玻璃仪器与化学试剂
[7 empty] | 电热恒温水浴锅 | 试剂的取用和试管操作与估量
[7 empty] | 离心机 | 物质的分离和提纯
[7 empty] | 动槽式水银气压表 | 硫酸亚铁铵的制备
[7 empty] | 空调 | 五水合硫酸铜的制备、纯度检验与结晶水的测定
[7 empty] | 抽拉式黑板 | 溶液配制与酸碱滴定
二氧化碳相对分子质量的测定
三草酸合铁(III)酸钾的制备和性质
生物体中几种元素的定性鉴定
银氨配离子配位数的测定
卤素
硫
氮
磷
砷、锑、铋和碳、硅、硼
铝、锡、铅
铜、银
锌、镉、汞
铬、锰
铁、钴、镍
常见非金属阴离子的分离与鉴定
常见阳离子的分离与鉴定
2 | 化学教学法实验室 | 基础实验室 | 化工学院 |  | 化学实验楼211 | 化学 | 无线氧化还原传感器 4台 | 试剂的取用和试管操作 | 45
[7 empty] | 无线氯离子传感器 | 氧气的制法和性质演示实验探讨
[7 empty] | 无线PH传感器 4台 | 中考化学实验操作演示
[7 empty] | 无线玻璃PH传感器 4台 | 硝酸钾溶解度的测定
[7 empty] | 无线二氧化碳传感器 4台 | 蒸气密度法测定乙醇相对分子质量
[7 empty] | 无线电压传感器 4台 | “纸上层析”演示实验的准备和探索
[7 empty] | 无线温度传感器 4台 | 乙酸乙酯的制备及反应条件探究
[7 empty] | 无线电流传感器 4台 | 手持式设备探究HClO光照分解的产物
[7 empty] | 无线气体压力传感器 4台 | 综合实验设计实践
无线滴数传感器 4台
无线抗酸碱导电率传感器 4台
无线恒定电流传感器
精密净化交流稳压电源
充电座 4台
3 | 无机化学实验室（2） | 基础实验室 | 化工学院 | 99.12 | 化学实验楼411 | 化学、制药工程、生物工程、材料科学与工程 | 矩型器械台 | 化学实验室规则和基础知识 | 45
[7 empty] | 园把仪器车 | 常用玻璃仪器与化学试剂
[7 empty] | 移动支架 | 试剂的取用和试管操作与估量
[7 empty] | 超纯水机 | 物质的分离和提纯
[7 empty] | PHS-3C型PH计 2台 | 硫酸亚铁铵的制备
[7 empty] | 循环水式真空泵2台 | 五水合硫酸铜的制备、纯度检验与结晶水的测定
[7 empty] | 电热恒温水浴锅 2台 | 溶液配制与酸碱滴定
二氧化碳相对分子质量的测定
三草酸合铁(III)酸钾的制备和性质
生物体中几种元素的定性鉴定
银氨配离子配位数的测定
卤素
硫
氮
磷
砷、锑、铋和碳、硅、硼
铝、锡、铅
铜、银
锌、镉、汞
铬、锰
铁、钴、镍
常见非金属阴离子的分离与鉴定
常见阳离子的分离与鉴定
4 | 有机化学实验室(1) | 基础实验室 | 化工学院 | 122.12 | 化学实验楼107 | 制药工程、化学工程与工艺、中外合作办学、药物制剂、材料工程技术 | 液体密度计 2台 | 有机化学实验的一般知识 | 45
[7 empty] | 旋转蒸发仪 2台 | 蒸馏和沸点的测定
[7 empty] | 紫外可见分光光度计 | 萃取和洗涤
[7 empty] | 紫外分析仪 2台 | 薄层色谱1
[7 empty] | 自动旋光仪 | 薄层色谱2
[7 empty] | 阿贝折射仪5台 | 熔点的测定
[7 empty] | 显微熔点测定仪 | 从茶叶提取咖啡因1
[7 empty] | 熔点检测仪 2台 | 从茶叶提取咖啡因 2
[7 empty] | 电子计数称 | 1-溴丁烷的制备1
[7 empty] | 真空干燥箱 | 1-溴丁烷的制备2
[7 empty] | 气流烘干器 | 乙醚的制备1
[7 empty] | 数显超级恒温水浴锅 3台 | 乙醚的制备2
[7 empty] | 低温恒温反应浴4台 | 己二酸的制备
[7 empty] | 离心机 | 苯甲酸乙酯的制备
[7 empty] | 磁力加热搅器 17台 | 减压蒸馏
磁力搅拌器 14台
微波化学反应器 2台
防腐循环水真空泵10台
旋片真空泵
循环水式真空泵 2台
数显恒温沙浴
分体冷风型落地式房间空调器
分体壁挂式空调器
电动搅拌器23台
真空油泵
超声波清洗器
抽拉式黑板
5 | 有机化学实验室（2） | 基础实验室 | 化工学院 | 122.12 | 化学实验楼305 | 化学、食品科学与工程、生物工程 | 液体密度计 2台 | 有机化学实验的一般知识 | 45
[7 empty] | 旋转蒸发仪2台 | 蒸馏和沸点的测定
[7 empty] | 紫外分析仪2台 | 萃取和洗涤
[7 empty] | 自动旋光仪 | 熔点的测定
[7 empty] | 熔点检测仪 2台 | 减压蒸馏
[7 empty] | 半自动视频熔点仪 | 甲烷和烷烃的性质
[7 empty] | 真空干燥箱 | 不饱和烃的制备和性质
[7 empty] | 数显超级恒温水浴锅3台 | 芳烃的性质
[7 empty] | 低温恒温反应浴 4台 | 菠菜色素的提取和分离1
[7 empty] | 离心机 | 菠菜色素的提取和分离2
[7 empty] | 磁力搅拌器 26台 | 苯甲酸乙酯的制备1
[7 empty] | 微波化学反应器2台 | 苯甲酸乙酯的制备2
[7 empty] | 防腐循环水真空泵8台 | 1-溴丁烷的制备1
[7 empty] | 旋片真空泵2台 | 1-溴丁烷的制备2
[7 empty] | 循环水式真空泵2台 | 乙醚的制备1
[7 empty] | 电动搅拌器23台 | 乙醚的制备2
[7 empty] | 抽拉式黑板 | 重结晶
旋光度的测定
从茶叶提取咖啡因1
从茶叶提取咖啡因2
醇和酚的性质
醛和酮的性质
环己酮的制备1
环己酮的制备2
己二酸的制备
羧酸及其衍生物的性质
甲基橙的制备
6 | 分析化学实验室（1） | 基础实验室 | 化工学院 | 122.12 | 化学实验楼205 | 化学、制药工程、药物制剂、食品科学与工程 | 酸度计5台 | 可溶性钡盐中钡含量的测定1 | 45
[7 empty] | 可见分光光度计4台 | 可溶性钡盐中钡含量的测定2
[7 empty] | 分光光度计 6台 | 邻二氮菲分光光度法测定微量铁
[7 empty] | 威尼尔分光光度计光纤2台 | 化学耗氧量的测定1
[7 empty] | 电热鼓风干燥箱2台 | 莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量
[7 empty] | 海尔家用立式冷冻柜 | 室内空气中甲醛含量的测定1
[7 empty] | 台式高速冷冻离心机 | 室内空气中甲醛含量的测定2
[7 empty] | 高速离心机 | 分析天平称量练习
[7 empty] | 超声波粉碎机 | 酸碱溶液的配制与互相滴定
[7 empty] | 磁力搅拌器4台 | 容量仪器的校准
[7 empty] | 大气采样器5台 | 食用醋总酸度的测定（常量滴定）
[7 empty] | 箱式电阻炉 5台 | 阿司匹林药片中乙酰水杨酸含量的测定
[7 empty] | 循环水真空泵4台 | 酸碱滴定设计实验1
[7 empty] | 高速万能粉碎机 | 酸碱滴定设计实验2
[7 empty] | 微型计算机 | 自来水硬度的测定
[7 empty] | 激光打印机 | 铋、铅混合液的连续测定
[7 empty] | 超声波清洗器 2台 | 配位滴定设计实验1
[7 empty] | 抽拉式黑板 | 配位滴定设计实验2
7 | 分析化学实验室（2） | 基础实验室 | 化工学院 | 99.12 | 化学实验楼211 | 化学工程与工艺、材料工程技术、生物工程 | 抽拉式黑板 | 可溶性钡盐中钡含量的测定1 | 45
[7 empty] | 电阻炉5台 | 可溶性钡盐中钡含量的测定2
[7 empty] | 电热恒温鼓风干燥箱 | 邻二氮菲分光光度法测定微量铁
[7 empty] | 高速万能粉碎机 | 化学耗氧量的测定1
[7 empty] | 实验电炉 | 莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量
[7 empty] | 管式炉 | 室内空气中甲醛含量的测定1
[7 empty] | 矩型器械台 | 室内空气中甲醛含量的测定2
[7 empty] | 微型计算机 | 分析天平称量练习
[7 empty] | JZJ精密天平装配调试工具 | 酸碱溶液的配制与互相滴定
[7 empty] | 天平调试专用工具 | 容量仪器的校准
食用醋总酸度的测定（常量滴定）
阿司匹林药片中乙酰水杨酸含量的测定
酸碱滴定设计实验1
酸碱滴定设计实验2
自来水硬度的测定
铋、铅混合液的连续测定
配位滴定设计实验1
配位滴定设计实验2
8 | 分析天平室（1） | 基础实验室 | 化工学院 | 64.9 | 化学实验楼207 | 化学、制药工程、药物制剂、食品科学与工程 | 电子天平 23台 | 分析天平称量练习 | 45
电子分析天平 19台
9 | 分析天平室（2） | 基础实验室 | 化工学院 | 95.58 | 化学实验楼209 | 化学工程与工艺、材料科学与工程、生物工程 | 电子分析天平20台 | 分析天平称量练习 | 45
10 | 物理化学实验室（1） | 基础实验室 | 化工学院 | 99.12 | 化学实验楼314 | 材料科学与工程、化学工程与工艺、化学、制药工程、中外合作办学 | DP-AF（真空）精密数字压力计4台 | 液体饱和蒸气压的测定 | 45
[7 empty] | DP-AW（微压差）精密数字压力计4台 | 双液系气-液平衡相图
[7 empty] | 电导率仪4台 | 胶体的制备和电泳
[7 empty] | 电泳仪4台 | 表面张力的测定
[7 empty] | WYA阿贝折射仪4台 | 设计实验
数显超级恒温水浴4
恒温水浴锅4
循环水真空泵4
双液系沸点测定仪
乙酸乙酯皂化测定装置
11 | 物理化学实验室（2） | 基础实验室 | 化工学院 | 95.58 | 化学实验楼313 | 材料科学与工程、化学工程与工艺、化学、制药工程、中外合作办学 | SWKY-I数字温控仪4 | 金属相图 | 45
[7 empty] | 数字电位差综合测试仪9 | 弱电解质电离常数的测定（分光光度法）
[7 empty] | 数字PH计4 | 电极制备和原电池的电动势测定
[7 empty] | LQY离子迁移数测定仪4 | 一级反应——蔗糖的转化
[7 empty] | 饱和蒸气压实验装置4 | 二级反应——乙酸乙酯皂化
[7 empty] | 可见分光光度计4 | 希托夫法测定离子的迁移数
[7 empty] | 圆盘旋光仪4 | 设计实验
玻璃恒温水浴4
金属相图实验装置4
数显直流可调稳压电源4
12 | 物理化学实验室（3） | 基础实验室 | 化工学院 | 61.06 | 化学实验楼301 | 材料科学与工程、化学工程与工艺、化学、制药工程、中外合作办学 | 数字贝克曼温度计8 | 燃烧热的测定 | 45
[7 empty] | 电化学工作站4 | 溶解热的测定
[7 empty] | 差热分析仪4 | 差热分析法测定水合无机盐的热稳定性
[7 empty] | 溶解热测定装置4 | 设计实验
燃烧热试验仪4
电脑主机12
电脑显示器12
13 | 制药工程实训室 | 实训场所 | 化工学院 | 79.12 | 化学实验楼106 | 材料科学与工程、化学工程与工艺、化学、制药工程、中外合作办学 | 医用超低温冰箱2台 | 水杨酸生产进料过程 | 45
[7 empty] | 超低温冰柜 | 水杨酸生产反应过程
[7 empty] | 真空干燥箱2台 | 水杨酸生产粗制过程
[7 empty] | 双门冰箱 | 阿司匹林生产进料过程
[7 empty] | 防爆冰箱2台 | 阿司匹林生产反应过程
[7 empty] | 台式高速微量离心机2台 | 阿司匹林生产粗制过程
[7 empty] | 平板离心机2台 | 阿司匹林生产精制过程
高速冷冻离心机
蠕动泵驱动器2台
循环水式多用真空泵3台
防爆柜式空调机
落地式通风柜
磁力搅拌器
高温循环槽2台
高低温循环装置3台
推车过滤器
推车过滤器
微电脑智能超声波粉碎机
玻璃反应釜13台
不锈钢加热冷却结晶罐2台
高低温循环装置
旋转蒸发器3台
暗箱式三用紫外分析仪2台
熔点仪3台
14 | 化工基础实验室（1) | 基础实验室 | 化工学院 | 61.06 | 化学实验楼501 | 化学、制药工程、化学工程与工艺 食品科学与工程 生物工程 | 精馏配套气相色谱2 | 流体流动型态及临界雷诺准数的测定 | 45
[7 empty] | 数显超级恒温器1 | 伯努力实验
[7 empty] | 离心泵性能测定实验装置4 | 管道流体阻力实验
精馏塔实验装置4
15 | 化工基础实验室（2) | 基础实验室 | 化工学院 | 77.28 | 化学实验楼502 | 化学、制药工程、化学工程与工艺 食品科学与工程 生物工程 | 电热鼓风干燥箱1 | 填料塔二氧化碳吸收及解析实验 | 45
[7 empty] | 超级恒温器1 | 旋风分离器实验
[7 empty] | 恒压过滤常数测定装置4 | 流化床干燥操作实验
旋风分离器演示实验装置2
气-气列管换热实验装置4
方正电脑2
17液晶显示器2
16 | 化工基础实验室（3) | 基础实验室 | 化工学院 | 37.26 | 化学实验楼504 | 化学、制药工程、化学工程与工艺 食品科学与工程 生物工程 | 旋风分离器演示实验装置2 | 恒压过滤常数测定实验 | 45
[7 empty] | 流化床干燥操作实验装置4 | 气-汽对流传热综合实验装置
[7 empty] | HP激光打印机2 | 离心泵特性曲线的测定
17 | 化工基础实验室（4) | 基础实验室 | 化工学院 | 79.12 | 化学实验楼508 | 化学、制药工程、化学工程与工艺 食品科学与工程 生物工程 | 单相流动阻力测定实验装置4 | 精馏塔数据采集和过程控制实验 | 45
[7 empty] | 雷诺实验装置4 | 液-液萃取塔实验
[7 empty] | 能量转化演示实验装置4 | 洞道干燥实验
18 | 化工工艺实验室（1） | 专业实验室 | 化工学院 | 61.06 | 化学实验楼401 | 化学工程与工艺 | 旋转蒸发器4台 | 气-液平衡实验 | 45
[7 empty] | 气相色谱1台 | 乙苯脱氢与产物分析实验
紫外/可见分光光度计1台
显微熔点测定仪2台
台式离心机2台
多功能反应机1台
分体壁挂式房间空调2
智能数显磁力搅拌器25台
氮气钢瓶1个
显示器2个
HP激光打印机1台
超声波清洗器1台
19 | 化工工艺实验室（2） | 专业实验室 | 化工学院 | 77.28 | 化学实验楼402 | 化学工程与工艺 | 电热鼓风干燥箱2台 | 苄基氯水解反应实验 | 45
[7 empty] | 真空干燥箱1台 | 多釜串联返混性能测定实验
循环恒温水浴锅4台
多釜串联返混性能测定实验1台
低速离心机1台
罗氏泡沫仪2
流化床催化反应实验1台
反应精馏装置2台
加压气固相催化反应实验装置1台
全自动液液萃取仪1台
计算机1台
方正电脑1台
计算机1台
17液晶显示器1台
实验室教学希沃白板1
化工原理教学模型1套
20 | 化工工艺实验室（3） | 专业实验室 | 化工学院 | 74.52 | 化学实验楼404 | 化学工程与工艺 | 气-液平衡数据采集装置8台 | 流化床催化反应实验 | 45
[7 empty] | 气相色谱1台 | 反应精馏实验
乙苯脱氢与产物分离精制实验1台
乙苯脱氢实验装置1台
水浴氮吹仪台
实验室教学希沃白板1个
21 | 有机合成实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 79.12 | 化学实验楼410 | 化学工程与工艺 | 阿贝折射仪4台 | 氯乙酰胺的合成 | 45
[7 empty] | 电子分析天平3台 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵的合成
[7 empty] | 电子天平9台 | 酸值的测定
[7 empty] | 冰柜1台 | 柱层析分离
[7 empty] | 无极调速电动搅拌器51台 | 松（柏）针中精油提取工艺
[7 empty] | 循环水真空泵5台 | 珠光剂乙二醇硬脂酸酯的合成
[7 empty] | 直联旋片式真空泵3台 | 苯甲醇的合成
[7 empty] | 循环水式多用真空泵10台 | 橙皮苷粗提与精制
风机2台
分体壁挂式空调器2台
实验室教学希沃白板1个
22 | 化工仿真实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 122.12 | 化学实验楼601 | 化学工程与工艺 | 立式机柜 | 离心泵单元 | 45
[7 empty] | 柜式空调机 | 精馏塔单元
[7 empty] | 化工仿真系统 | 吸收解析单元
[7 empty] | 教师台式电脑主机 | 管式加热炉单元
[7 empty] | 学生台式电脑主机50台 | CO2压缩机单元
[7 empty] | DELL服务器 | 固定床反应单元
[7 empty] | 服务器 | 间歇反应釜单元
[7 empty] | 惠普显示器 | 催化剂萃取单元
教师台式电脑显示器
学生台式电脑显示器50台
机柜
以太网交换机
网络交换机
功放机
音箱
多媒体教学资源
23 | 管路拆装实训实验室 | 实训场所 | 化工学院 | 95.58 | 化学实验楼409 | 化学工程与工艺 | 二氧化碳吸收与解析实验装置4 | 专业实训 | 45
洞道干燥器实验装置4
循环水真空泵1
淬取塔实验装置4
二氧化碳钢瓶3
24 | 药物合成实验室、药物化学实验室、制药工程学实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 122.12 | 化学实验楼505 | 制药工程 药物制剂 | 暗箱式三用紫外分析仪2台 | 药物合成实验基本仪器设备培训 | 45
[7 empty] | 紫外可见分光光度计 | 扑热息痛的制备（设计性）
[7 empty] | 显微熔点仪2台 | 手性苯甘氨酸乙酯的合成及其性质的测定（设计性）
[7 empty] | 电子天平2台 | 对硝基苯甲酸乙酯的制备
[7 empty] | 温度指示控制仪2台 | 苯佐卡因的合成
[7 empty] | 温度指示控制仪 | 苯佐卡因的精制方法筛选
[7 empty] | 数字电导率仪5台 | 苯佐卡因稳定性考察
[7 empty] | 数显PH计2台 | 乙酰苯胺的制备
[7 empty] | ZF-1三用紫外分析仪4台 | 对氨基水杨酸钠的合成及精制
[7 empty] | 数字式粘度计2台 | 对氨基水杨酸钠的稳定性实验
[7 empty] | 旋转蒸发器6台 | 深共融溶剂中合成3,4-二氢嘧啶-2(1H)-酮的综合实验设计
[7 empty] | 暗箱式紫外分析仪 | 维生素B12前体——3,4-二甲基-N-乙酰苯胺的合成及分离
数字式自动旋光仪
[7 empty] | 数字阿贝折射仪2台 | 离心泵单元
电子天平3台
[7 empty] | 电热鼓风干燥器 | 液位控制单元
玻璃仪器气流烘干器4台
[7 empty] | 冰柜 | 间歇反应釜单元
电热恒温水浴锅
恒温水浴锅10台
超级恒温器5台
低速离心机2台
精密定时电动搅拌机20台
恒温磁力加热搅拌器10台
低温冷却液循环泵
旋片式真空泵4台
循环水式多用真空泵2台
防腐循环水真空泵2台
循环水式多用真空泵6台
集热式恒温磁力搅拌器2台
方正电脑
数控超声波清洗器2台
高频数控超声波清洗器
智能恒温数显磁力搅拌器10台
机械顶置式搅拌器20台
25 | 药物合成实训实验室 | 实训场所 |  | 122.12 | 化学实验楼412 | 制药工程 | 数显恒温水浴锅10台 | 专业实训 | 45
蠕动泵6台
1#反应釜系统
2#反应釜系统
4#反应釜系统
7#反应釜系统
10#反应釜
11#反应釜系统
13#反应釜系统
15#反应釜系统
自动控制系统（电脑）
控制柜
26 | 药物制剂实验室（1） | 专业实验室 | 化工学院 | 99.12 | 化学实验楼511 | 药物制剂 | 生物显微镜4台 | 散剂与颗粒剂的制备 | 45
[7 empty] | 休止角测定仪1台 | 压片机的拆装及片剂的制备
[7 empty] | 澄明度检测仪2台 | 注射剂的制备
[7 empty] | 硬度仪2台 | 注射剂的稳定性
[7 empty] | 电子天平2台 | 栓剂的制备
[7 empty] | 电热鼓风干燥器1台 | 软膏剂的制备
[7 empty] | 玻璃仪器气流烘干器1台 | 包合物的制备与验证
[7 empty] | 电热恒温水浴锅3台 | 固体分散体的制备与验证
电热恒温水浴锅2台
片剂脆碎度测定仪2台
循环水多用真空泵1台
超声波细胞破碎机1台
电子秤1台
旋涡混合器4台
片剂脆碎度测定仪2台
27 | 药物制剂实验室（2） | 专业实验室 | 化工学院 | 95.58 | 化学实验楼509 | 药物制剂 | 高速万能粉碎机1台 | 陈皮的预处理及不同方法的提取 | 45
[7 empty] | 数显恒温磁力搅拌20台 | 陈皮中总黄酮含量测定方法的建立
[7 empty] | 电子蠕动泵2台 | 陈皮提取物片剂制备
[7 empty] | 循环水多用真空泵1台 | 陈皮提取物片剂的质量检查
数控超声波清洗器1台
智能崩解仪2台
栓剂模20具
电热鼓风干燥器1台
安瓶熔封机2台
戴尔电脑主机1台
方正电脑主机1台
28 | 药物制剂实验室（3） | 专业实验室 | 化工学院 | 64.9 | 化学实验楼507 | 药物制剂 | 槽形混合机1台 | 利用气相色谱法比较花生中油酸与亚油酸的相对含量 | 45
摇摆式颗粒机1台
单冲压片机1台
小型包衣机2台
剪切乳化搅拌机1台
超纯水机1台
戴尔电脑主机
方正电脑主机
循环水多用真空泵1台
酸度计4台
29 | 药物分析实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 122.12 | 化学实验楼510 | 中外合作办学 | PH计4台 | 维生素B1原料药及注射液的含量测定 | 45
[7 empty] | 水份滴定仪4台 | 阿斯匹林原料及肠溶片的鉴别、检查与含量测定
[7 empty] | 电位滴定仪4台 | 对乙酰氨基酚原料药及片剂的
[7 empty] | 三用紫外分析仪2台 | 质量检验
[7 empty] | 气相色谱仪1台 | 烟酰胺原料药及片剂的质量分析
[7 empty] | 紫外可见分光光度计1台 | 布洛芬胶囊及缓释胶囊的质量分析
精密天平4台
水浴锅6台
智能六杯药物溶出度仪2台
微型计算机1台
超声波清洗器1台
冷藏箱1台
高效液相色谱仪1台
30 | 微生物实验室、生物工艺综合实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 124.9 | 生工食品楼102 | 生物工程、食品科学与工程 | 3升离位灭菌磁力搅拌发酵罐 4台 | 实验器皿的包扎、灭菌 | 45
[7 empty] | 生物显微镜 23台 | 微生物单体及群体形态的观察
[7 empty] | 双层大容量振荡器 1台 | 微生物大小测定与显微计数
[7 empty] | 低速大容量离心机 2台 | 微生物平板菌落计数法
[7 empty] | 微生物培养 3台 | 微生物的革兰氏染色
[7 empty] | 低温冷却液循环泵 2台 | 大肠菌群的测定
[7 empty] | 通风柜 | 凝胶色谱法分离甘油三酯
[7 empty] | 超声波细胞粉碎机 | 液膜分离实验
[7 empty] | LDZX型立式压力蒸汽灭菌器 | 香菇多糖的分离提取
[7 empty] | 高速台式离心机 2台 | 利普司他汀发酵液的细胞破碎和浸提
[7 empty] | 全自动雪花制冰机 | 利普司他汀的萃取浓缩和乙腈低温除油
[7 empty] | 电子分析天平 | L-谷氨酸的精制与晶型控制
真空干燥箱
蠕动泵 9台
灭菌锅 2台
发酵罐
31 | 组织培养实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 22.3 | 生工食品楼104 | 生物工程 | 医用离心机 | 培养基的制备及高压灭菌、无菌检查 | 45
[7 empty] | 恒温振荡培养器 3台 | 各种微生物的接种技术
洁净工作台
32 | 生物化学实验室、细胞与分子生物学 实验室、基因工程实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 111.4 | 生工食品楼202 | 食品科学与工程、生物工程 | 可见分光光度计 4台 | 实验的基本操作及要求 | 45
[7 empty] | 旋转蒸发器 6台 | 糖的颜色反应
[7 empty] | 高速台式离心机 2台 | 蛋白质及氨基酸的呈色反应
[7 empty] | 数显恒温水浴锅 6台 | 蛋白质等电点的测定和沉淀反应
[7 empty] | 电子天平 10台 | 质粒DNA的小量制备
[7 empty] | 超低温冰箱 | DNA的琼脂糖凝胶电泳
[7 empty] | 紫外透射切胶台 2台 | Bradford法测定蛋白质的含量
[7 empty] | 超声波清洗器 | 氨基酸的分离鉴定-纸层析法
[7 empty] | 循环水式多用真空泵 4台 | 酶的活力测定
[7 empty] | 液氮罐 | 核酸序列的检索和序列比对
[7 empty] | 电泳仪 10台 | 利用在线软件进行蛋白质特征分析
[7 empty] | 真空干燥箱 | 大肠杆菌感受态细胞制备
[7 empty] | 超声波清洗器 | 大肠杆菌细胞的质粒转化
[7 empty] | 蛋白电泳 4台 | 细菌总DNA提取方法
[7 empty] | 无极调速搅拌器 12台 | PCR扩增DNA特异性片段
核酸电泳槽 10台
33 | 啤酒发酵实训实验室 | 实训场所 | 化工学院 | 89.5 | 生工食品楼302 | 食品科学与工程、生物工程 | 啤酒自动分析仪 | 发酵工程综合实训 | 45
啤酒试验生产设备
消毒柜
哈夫曼数显CO2测试仪
空调
34 | 烘焙实训实验室 | 实训场所 | 化工学院 | 35.8 | 生工食品楼304 | 食品科学与工程 | 食品搅拌机3台 | 面包的制作 | 45
[7 empty] | 多功能厨师机2台 | 面包的品质鉴定
[7 empty] | 五谷杂粮磨粉机1台 | 海绵蛋糕的制作
[7 empty] | 远红外线食品烘炉1台 | 黄油饼干的制造
[7 empty] | 高级面包发酵箱1台 | 字母饼干的制作
[7 empty] | 蛋糕柜1台 | 蛋挞的制作
冰箱1台
绞肉机1台
35 | 食品分析实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 70 | 生工食品楼402 | 食品科学与工程 | 自动凯氏定氮仪2台 | 食品原料品质鉴定（一） | 45
[7 empty] | 智能粉体特性测试仪1台 | 食品原料品质鉴定（二）
[7 empty] | 紫外可见分光光度计2台 | 食品中水分含量的测定
[7 empty] | 鼓风干燥箱2台 | 食品中总灰分含量的测定
[7 empty] | 电热恒温水浴锅5台 | 食品中粗脂肪含量的测定
[7 empty] | 电热恒温培养箱3台 | 食品中总酸度的测定
[7 empty] | 台式低速大容量离心机1台 | 食品中亚硝酸盐含量的测定
电热恒温振荡水槽1台
普通双门冰箱1台
脂肪测定仪2台
粗纤维测定仪2台
中药压片机1台
36 | 食品工艺实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 77.2 | 生工食品楼403 | 食品科学与工程 | 电热恒温干燥箱2台 | 咸蛋的加工 | 45
[7 empty] | 粘度计1台 | 蛋黄酱的加工
[7 empty] | 实验型喷雾干燥机1台 | 冰淇淋的制作
[7 empty] | 高压均质机2台 | 酸奶的制作
[7 empty] | 齿轮灌肠机1台 | 肉松的加工
[7 empty] | 胶体磨1台 | 肉脯的加工
[7 empty] | 真空包装机1台 | 葡萄酒的制作
[7 empty] | 立式压力蒸汽灭菌器1台 | 糯米甜酒酿的酿制
[7 empty] | 管式热交换超高温杀菌机及无菌灌装室1台 | 纳豆的制作
[7 empty] | 多功能提取浓缩机组1台 | 啤酒酿造
[7 empty] | 不锈钢夹层锅1台 | 酒的品鉴
水果罐头的制作
水果干制
韩国泡菜制作
果酱罐头的制作
低盐酱菜的制作
山楂果脯的制作
37 | 高分子材料加工实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 92.16 | 化学实验楼101 | 材料科学与工程 | 电子天平 | 橡胶的混炼与成型实验 | 45
[7 empty] | 组合模具 | 橡胶的硫化实验
[7 empty] | 炼胶机 | 塑料的吹塑成型实验
[7 empty] | 平板硫化机 | 热塑性塑料挤出造粒实验
[7 empty] | 高低压吹膜机 | 热塑性塑料注塑成型实验
[7 empty] | 缺口制样机 | 测试试样的制备实验
冷却水槽
电脑高速封切机
液压摆臂裁料机
冲孔模具
推管模
落料模
弯曲模
多工位级进模
转矩流变仪
熔体流动速率仪
门尼粘度仪
38 | 高分子材料检测实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 61.06 | 化学实验楼108 | 材料科学与工程 | 万能试验机 | 塑料材料摩擦磨损性能测试 | 45
[7 empty] | 简支梁冲击试验机 | 橡胶的硫化特性实验
[7 empty] | 悬臂梁冲击试验机 | 橡胶门尼粘度的测定
[7 empty] | 热变形维卡软化点温度测定仪 | 塑料硬度的测定
[7 empty] | 边台 | 聚合物流动性能测定
[7 empty] | 无转子硫化仪 | 粒度及粒径分布的测定
[7 empty] | 可移动式测控主机平台 | 塑料材料拉伸性能测试
[7 empty] | 箱式高温烧结炉 | 塑料材料弯曲性能测试
高分子材料热变形温度的测定
黏度法测定聚合物的分子量
39 | 无机非金属材料检测 实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 61.06 | 化学实验楼110 | 材料科学与工程 | 切粒机 | 球磨法制备陶瓷粉体 | 45
[7 empty] | 三螺杆挤出造粒机 | 固相法制备氧化铝粉体
[7 empty] | 可移动式双螺杆挤出平台 | 陶瓷的注浆成型
[7 empty] | 荧光白度仪 | 造粒与干压成型
[7 empty] | 多功能密度测定仪 | 混凝土拌合物性能的测定
[7 empty] | 粉末真密度测定仪 | 陶瓷粉体的真密度测定
[7 empty] | 电动抗折试验机 | 材料色度的测定材料的色度测定
[7 empty] | 多用途微波化学合成仪 | 水泥胶沙流动度的测定
[7 empty] | 全自动压力试验机 | 无机材料机械强度的测定
通风柜
手动压片机
荧光白度计 2台
水泥胶砂流动度测定仪
40 | 无机非金属材料加工 实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 99.12 | 化学实验楼112 | 材料科学与工程 | 布洛维硬度计 | 高聚物熔融指数的测定 | 45
[7 empty] | 电动跳桌2台 | 塑料材料冲击性能的测定
[7 empty] | 维勃稠度仪 | 高分子材料维卡软化点温度的测定
[7 empty] | 电子天平3台 | 气硬性胶凝材料性能的测定
[7 empty] | 真空干燥箱 | 陶瓷浆料的制备
数显鼓风恒温干燥箱
8411型电动振筛机2台
箱式电阻炉
容积筒
砂石筛石子筛
高速万能粉碎机
超声波清洗器
高压制备色谱仪
柜式空调机
41 | 分析检测室（1） | 基础实验室 | 化工学院 | 77.28 | 化学实验楼302 | 化学、食品科学与工程、化学工程与工艺、材料科学与工程 | 氮气钢瓶 |  | 45
全自动高精度旋光分析仪
热分析台
电子天平
冰箱
超声波清洗器
循环水式多用真空泵
微型计算机
显示器
数控超声波清洗器
精密净化交流稳压电源
42 | 分析检测室（2） | 基础实验室 | 化工学院 | 74.52 | 化学实验楼304 | 化学、食品科学与工程、化学工程与工艺、材料科学与工程 | 分体冷风型落地式房间空调器 | 红外光谱测定有机化合物的结构 | 45
[7 empty] | 分体壁挂式空调器 | 分子荧光法测定奎宁的含量
EPSON STYLUS COLOR 480打印机
DELL商用台式机
HPLaserjet
除湿机
红外变温ATR附件
精密净化交流稳压电源
交流稳压电源
ELEMENTAL ANALYZER
Spectrum100 FT-IR Spectrometer
付立叶变换红外光谱仪
microbalance
粉末压片机
无油真空压力泵
分体冷风型落地式房间空调器
分体壁挂式空调器
方正电脑
方正电脑
Hp LasterJet6LGold打印机
17液晶显示器
HP激光打印机
超宝牌真空吸尘器
氮气钢瓶
5KVA宽调交流净化稳压电源
FLUORESCENCE SPECTROPHOTOMETER
全自动物理吸附分析仪
精密净化交流稳压电源
43 | 分析检测室（3） | 基础实验室 | 化工学院 | 74.52 | 化学实验楼306 | 化学、食品科学与工程、化学工程与工艺、材料科学与工程 | 高效液相色谱仪 | 气相色谱的定性定量分析 | 45
[7 empty] | 交流稳压电源 | 有机化合物的紫外吸收光谱及溶剂的性质对吸收光谱的影响
[7 empty] | 气相色谱仪 | 高效液相色谱分析
高纯氢气发生器
高纯氮发生器
顶空气相色谱仪
电子天平2台
双光束紫外可见分光光度计
双光束紫外可见分光光度计
紫外可见分光光度计
44 | 分析检测室（4） | 基础实验室 | 化工学院 | 79.12 | 化学实验楼308 | 化学、食品科学与工程、化学工程与工艺、材料科学与工程 | ION SPUTTER离子溅射仪 | 扫描电镜 | 45
研究级透反射偏光显微镜及图像分析系统
SCANNING ELECTRON MICROSCOPE
激光光散射仪
分体壁挂式空调器
45 | 分析检测室（5） | 基础实验室 | 化工学院 | 61.06 | 化学实验楼310 | 化学、食品科学与工程、化学工程与工艺、材料科学与工程 | 原子吸收分光光度计 | 火焰原子吸收光谱法灵敏度和自来水中钙、镁的测定 | 45
[7 empty] | 原子吸收光谱仪 | 电分析化学实验
GamryElectrochemicalMeasurementSystems
净化式交流稳压电源
无油气体压
分体壁挂式空调器2台
自动双重纯水蒸馏器
乙炔瓶
46 | 分析检测室（6） | 基础实验室 | 化工学院 | 61.06 | 化学实验楼212 | 化学、食品科学与工程、化学工程与工艺、材料科学与工程 | X射线粉末衍射仪 | 热分析实验 | 45
电池测量装置3台
空调
差热扫描量热仪
差热热重同步热分析
微机差热天平
47 | 化工安全实训中心 | 实训场所 | 化工学院 | 234 | 生工食品楼157 | 材料科学与工程、化学工程与工艺、食品科学与工程 | 流化床演示实验装置 | 专业实训 | 45
流化床演示实验装置
非均相分离物系实验装置
流化床干燥操作实验装置
恒压过滤常熟测定实验装置
传热综合实验装置
化工流体综合实验装置
计算机控制多釜串连返混性能测定实验装置
管路拆装实训装置
化工流体过程综合实验装置
传热综合实验计算机数据采集和控制实验装置
雷诺实验装置和伯努利实验装置
单相流动阻力测定实验装置
洞道干燥器实验装置
板式塔板操作演示实验装置
流化床干燥操作实验装置
恒压过滤常数测定实验装置
单管升膜蒸发实验装置
旋风分离器演示实验
填料吸收塔实验装置
投影机
检修工具单元
动力单元
搅拌器性能测定实验装置
超滤膜分离实验装置
药物结晶实验装置
48 | 化工装备实训中心 | 实训场所 | 化工学院 | 234 | 生工食品楼158 | 材料科学与工程、化学工程与工艺、食品科学与工程 | 分离设备单元 | 专业实训 | 45
储罐单元
换热器单元
反应器单元
连续精馏计算机数据采集和过程控制实验装置
筛板精馏塔实验装置
填料吸收塔实验装置
萃取塔实验装置
二氧化碳吸收与解吸实验装置
化工安全巡检仿真软件
幕布
教师用制图工具一套
教具模型一套
测量单元
化工工艺安全操作装置
化工作业安全操作装置
制备色谱柱
手性分析色谱柱
49 | 药物合成实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 122.12 | 化学实验楼603 | 中外合作办学 | 立式空调 | 对硝基苯甲酸乙酯的制备 | 45
[7 empty] | 手动多道数字微量加样移液3台 | 苯佐卡因的合成
[7 empty] | 超声波清洗器 | 苯佐卡因的精制方法筛选
[7 empty] | 悬臂式电动搅拌15台 | 苯佐卡因稳定性考察
[7 empty] | 低温冷却循液环泵4台 | 乙酰苯胺的制备
对氨基水杨酸钠的合成及精制
[7 empty] | 旋转蒸发器4台 | 对氨基水杨酸钠的稳定性实验
深共融溶剂中合成3,4-二氢嘧啶-2(1H)-酮的综合实验设计
50 | 生物制药实验室 | 专业实验室 | 化工学院 | 210 | 图书馆中厅西二楼阴面 | 生物工程 | 超净工作台 4台 | DNA提取 | 45
[7 empty] | 生物安全柜 | DNA紫外检测和定量
[7 empty] | 立式压力蒸汽灭菌器 2台 | GSK基因PCR扩增
[7 empty] | 低温冰箱 2台 | GSK基因T-载体的连接
[7 empty] | 高速冷冻离心机 | 感受态细胞制备
[7 empty] | 微型离心机 5台 | GSK基因连接产物转化
[7 empty] | DNA电泳仪 2台 | 转化细胞培养蓝白斑筛选
[7 empty] | 蛋白电泳仪 2台 | GSK蛋白表达及电泳检测
PCR仪 4台
荧光定量PCR 2台
倒置生物显微镜 2台
电热恒温水浴锅 5台
恒温摇床 2台
生化培养箱 4台
Western转膜仪 3台
细胞超声破碎仪
恒流泵 6台
小型台式高速离心机 2台
细胞融合仪
纯水制备仪
雪花制冰机
电脑核酸蛋白层析仪
HPLC
灭菌锅 2台
多功能读板仪
化学发光成像分析仪
二氧化碳培养箱 2台
液氮罐
全波长多功能微孔板检测仪
垂直电泳仪 2台